[image: image1.jpg]Planul National
de Redresare si Rezilient

Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU






„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

FORMULARE - MODELE
	Nr. formular
	Formular

	Formular nr. 1
	Scrisoare de inaintare 

	Formular nr. 2
	Declaratie privind eligibilitatea 

	Formular nr. 3
	Declaratie privind calitatea de participant la procedura 

	Formular nr. 4
(4.1 si 4.2)
	Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese 

	Formular nr. 5
	Informatii generale 

	Formular nr. 6
	Experienta similara 

	Formular nr. 7
(7.1 si 7.2)
	Personal ce va fi angajat in contract 

	Formular nr. 8
	Scrisoare de garantie pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie 

	Formular nr. 9
	Formular de oferta 

	Formular nr. 10
	Grafic de livrare a echipamentelor 

	Formular nr. 11
	Declaratie pe propria rasundere privind respectarea termenelor de livrare 

	Formular nr. 12
	Model Scrisoare de solicitare clarificari 

	Formular nr. 13
	Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere 

	Formular nr. 14
	Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
Autoevaluare


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

	OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 
	Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr._________data___________ora_____ 


Formularul nr. 1
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului din data de______________, privind atribuirea contractului de achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A., 
noi ________________________________________ (denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

1. Documentul ______________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 


2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi 1 copie: 

a) oferta tehnica si financiara; 

b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 
Data completării ___________
Cu stimă, 
Operator economic,
................................... (semnătura autorizată )
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 2 
Operator economic 

…………………… 

(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul ____________________________ (nume complet), in calitate de reprezentant legal al _____________________________ (denumire operator economic), cu sediul in _____________________, str. _________________ nr. ______________ declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptului de fals in acte ca societatea: 

a) nu se afla in stare de insolvabilitate sau în stare de faliment sau lichidare, nu are afacerile conduse de un administrator judiciar, nu este în încetare de plăţi, nu se afla in situatia de a ii fi suspendate activităţile de afaceri sau în situaţii similare prevăzute în legislaţia naţională; 

b) nu face obiectul unei acţiuni în justiţie pentru declararea stării de faliment, lichidare, administrare specială sau orice altă situaţie similară prevăzută de legislaţia naţională; 

c) nu a fost condamnata în ultimii 3 ani prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

d) în ultimii 5 ani, nu a fost condamnata prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 

e) nu este vinovata de o gravă greşeala profesională dovedită prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi; 

f) şi-a îndeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetele locale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilite; 

g) nu este vinovata de prezentarea denaturată a informaţiilor solicitate de beneficiar , ca o condiţie de participare la invitaţia de ofertare sau contract; 

h) în ultimii 2 ani, nu s-a aflat in situatia de a nu isi fi îndeplinit sau sa isi fi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile lor, fapt care sa fi produs sau sa fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finanţarii acestor contracte. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Data completării: ________________ 

Ofertant,

S.C. ___________________ 
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 3 
  Operator economic 

……………………….. 

  (denumirea/numele) 
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul(a) …................................ (numele complet), reprezentant imputernicit al ….................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte ca la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A, organizata de S.C. ARTEGO S.A., particip si depun oferta: 

[ ] in nume propriu; 

2. Subsemnatul declar ca: 

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare si, daca este cazul, se ataseaza anexa) 
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta/beneficiar daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie. 
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta/beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. ARTEGO S.A., Municipiul Targu-Jiu, Str. Ciocarlau, nr. 38, judetul Gorj, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
Operator economic,

…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 4.1
OFERTANT/ASOCIAT dupa caz

(denumirea, codul de inregistrare fiscal, adresa)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Subsemnatul/a ............................., CNP ........................... în calitate de reprezentant legal al .................................., referitor la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achizitie având ca obiect achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A., in localitatea Targu-Jiu, judetul Gorj, organizată de S.C. ARTEGO S.A., in data de……………………………………. derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. 129/27.12.2023, pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

 - mă oblig ca pe parcursul perioadei de implementare și a perioadei de sustenabilitate aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus să nu angajez persoane fizice soț/soție, rude ori afini până la gradul II inclusiv ai acestora și să nu contractez persoane juridice, care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. În acest sens mă oblig să solicit o declarație pe proprie răspundere fiecărei persoane pe care urmează să o angajez și să verific lista persoanelor juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție și/sau în procesul de monitorizare / verificare / aprobare / plată / rambursare aferente contractului / deciziei / ordinului / acordului de finanțare menționat mai sus. 

- mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care: 


*  să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat, 


* să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau 
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

* să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să existe persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.


* să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II, 


* să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent. 

Subsemnatul/a ............................ declar ca voi notifica imediat beneficiarul, dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

(numele si functia)

(data)

(semnatura)

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 4.2 
Beneficiar (CUI)

DECLARATIE 

PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

în obținerea și utilizarea fondurilor privind procedurile care se aplică în cazul achizițiilor organizate de către beneficiarii privați pentru atribuirea și gestionarea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări, finanțate din fondurile externe nerambursabile și/sau din împrumuturile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență 

Subsemnatul/a ..............................................................., CNP .................................................... în calitate de reprezentant al beneficiarului privat în ........................................................................, referitor la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de achizitie având ca obiect achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A., in localitatea Targu-Jiu, judetul Gorj, organizată de S.C. ARTEGO S.A., in data de……………………………………. derulată în cadrul contractului / ordinului / deciziei / acordului de finanțare nr. 129/27.12.2023, pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal și la art. 18 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:

 - mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru a evita implicarea mea în situații de natură să determine apariția unui conflict de interese, și confirm că nici la data prezentei și nici înainte cu 12 luni calendaristice față de data prezentei nu cunosc situații în care: 


o 
să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului / administratorii organizației care are calitatea de beneficiar și structurile acționariatului / administratorii operatorilor economici care au calitatea de ofertant / subcontractant / asociat, 


o 
să existe / să fi existat legături soț/soție, legături de rudenie sau afini până la gradul II inclusiv între membrii diferitelor comisii, alte persoane responsabile ale beneficiarului privat și ofertanți / subcontractanți / asociați sau


 o
 să existe / să fi existat situații în care la nivelul ofertantului / subcontractanților / asociaților, administratorilor acestora, să există persoane fizice sau juridice autonome sau legate între ele, care să dețină individual sau împreună mai mult de 25% din pachetul de acțiuni sau din părțile sociale, la doi sau mai mulți dintre operatorii economici, care au depus oferte distincte la prezenta procedură de achiziție în calitate de ofertant / subcontractant / asociat.


 o 
să existe / să fi existat situații în care beneficiarul privat și unul dintre ofertanți / subcontractanți / asociați să aibă beneficiari real comuni, inclusiv soț/soție, beneficiari reali cu legături de rudenie sau afini până la gradul II, 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”

o
 să se fi dat / primit cadouri sau să fi acordat / beneficiat de alte forme de ospitalitate care excedă ceea ce ar fi obișnuit / modest și pe cale de consecință poate fi considerat a fi un stimulent.

 Subsemnatul/a ............................................................................. declar ca voi notifica imediat coordonatorul de reforme/investiții responsabil pentru reforma/investiția din care face parte contractul / decizia / ordinul / acordul de finanțare amintit mai sus dacă vor interveni modificări în prezenta declarație și în cel mai scurt timp posibil voi lua măsuri pentru remedierea conflictului de interese. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că MIPE, coordonatorul de reforme/investiții și Autoritatea de Audit au dreptul de a-mi solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

(numele si functia)

(data)

(semnatura)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 5 
   Operator economic 

___________________ 

  (denumirea/numele) 
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................(numărul înmatriculare/ înregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 


1._______________________________________________________ 


(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 


2._______________________________________________________ 


3._______________________________________________________ 


4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Anul 

	Anul
	Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.)

lei
	Cifra de afaceri 
anuală (la 31 dec.)

echivalent euro

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Cifra de afaceri, cumulata: 
	
	


Cursul de schimb mediu pentru anul 2021: 1 euro = 4,9207 lei. 
Cursul de schimb mediu pentru anul 2022: 1 euro = 4,9315 lei; 

Cursul de schimb mediu pentru anul 2023: 1 euro = 4,9465 lei; 

Data completării_____________ 

Ofertant,
…………………………………

(denumire ofertant, semnătura autorizată)

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formular nr. 6 
(denumirea/ numele) 
EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________. 

Numărul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului: 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

_ 

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 

_ 

|_| contractant asociat 

_ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in moneda in care s-a încheiat contractul: 

exprimata in echivalent euro: 

a) iniţiala (la data semnării contractului): _________ ___________ 

b) finala (la data finalizării contractului): _________ ___________ 

5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: ___________________________. 

6. Gama de lucrări executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similara: _________________________. 

Ofertant,

_______________

(semnătura autorizata)
------------
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea documentelor justificative aferente contractului respectiv.
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formular nr. 7.1 
   Operator economic 

………………………… 

   (denumirea/numele) 
PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT
In tabelul de mai jos se vor inscrie persoanele care vor participa la executarea contractului avand ca obiect ..........................................
	Nr.

Crt.
	Informatii privind capacitatea profesionala
	Functia in cadrul contractului, 

Informatii privind capacitatea profesionala din 

Fisa de date a achizitiei
	Numele si prenumele persoanei care va fi angajata in contract
	Documentele doveditoare atasat pentru dovedirea cerintelor minime de calificare
	Operatorul economic din partea caruia vine in contract

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Operatorul economic care completeaza aceste tabele va verifica datele inscrise, astfel incat acestea sa fie in corespondenta cu CV-urile atasate (sa se regaseasca in CV-uri). 

Operatorul economic va putea specifica, in afara de specialistii din tabelele de mai sus, si alti specialisti cu care va veni la executarea contractului, insa numai specialistii din tabelele de mai sus vor fi luati in calcul la verificarea cerintelor minime de calificare. 

Data completarii …..................(ziua, luna anul). 

Ofertant / Lider de asociatie,

…............. …………………(numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate si semnatura)

Nota: Acest tabel se va completa numai de catre Ofertant 
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formular nr. 7.2 
ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI
PRIVIND RESURSELE UMANE

Subsemnatul ……………….(numele complet), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere ca, in cazul indisponibilitatii la executia contractului a unor persoane dintre cele nominalizate in Formularul nr. 7.1 (PERSONAL CE VA FI ANGAJAT IN CONTRACT), acestea vor fi inlocuite numai cu persoane care, in ceea ce priveste cerintele referitoare la calificare privind resursele umane, vor fi indeplinite si de catre persoana care o inlocuieste pe cea nominalizata initial. 
Data completarii …..................(ziua, luna anul). 
Ofertant / Lider de asociatie,

…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
Nota: Acest tabel se va completa numai de catre Ofertant .
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 8 
SCRISOARE DE GARANTIE 
Pentru participarea cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A.

    EMITENT

     ....................................


 (denumire)

Catre: S.C. ARTEGO S.A.

Str. ...............................................................
 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A., noi ....................................................................................... (denumire emitent) având sediul inregistrat la ............................................... (adresa emitent), ne obligam fata de S.C. ARTEGO S.A. sa platim suma de ........................................................... lei (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 

a) ofertantul ..……………............................. (denumire) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ................………………...…………… (denumire) nu a constituit garantia de buna executie in 15 zile de la semnarea contractului (pentru situatia in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie); 

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ....................………………….... (denumire) a refuzat sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei. 
Prezenta garantie este valabila pâna la data de ...................... 
Parafata de Emitent ............................................ in ziua ……... luna ......... anul ........... 
(semnatura autorizata)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 9 

Ofertant 

…………………………… 

     (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA

Catre: S.C. ARTEGO  S.A. , Str. Ciocarlau, nr.38, Municipiul Targu-Jiu, jud. Gorj 
Domnilor, 

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam _____________________________________ (denumirea achizitiei) pentru suma de _____________________________________ (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ________________________ (suma in litere si in cifre) 

(daca este cazul). 

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa realizam contractul in graficul de timp anexat. 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _________________ zile (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de __________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

Precizam ca: 

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; 

|_| nu depunem oferta alternativa. 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 

____________________, in calitate de __________, legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 10 
......................................................... 
(denumirea/numele ofertant) 

GRAFIC DE LIVRARE
	Nr. crt.
	Denumirea produsului
	Cantitatea

(U.M.)
	Data de livrare/Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei livrări

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	


..............................................................

(semnatură autorizată)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 11 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
PRIVIND RESPECTAREA TERMENELOR DE LIVRARE

Subsemnatul(a)................................................................... (nume complet reprezentant legal ofertant) reprezentant imputernicit al ...................................................……… (denumirea operatorului economic), cu sediul in ..................................................................................., avand nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ...................................., CUI ........................, declar pe proprie răspundere că termenele de livrare asumate prin Graficul de livrare (Formularul nr. 10), anexat prezentei oferte vor fi respectate. 


Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii, art. 292 din Codul penal. 

..............................................................
(semnatură autorizată)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 12 
SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
Către, 

S.C. ARTEGO S.A.
(denumire autoritate contractanta)


Referitor la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achizitie servicii de proiectare, furnizare bunuri materiale/echipamente si lucrari de executie si montaj in vederea realizarii obiectivului “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A., vă adresăm următoarea solicitare de clarificări cu privire la: 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 


Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus. 

Cu considerate, 

S.C.____________________

___________________________

(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 13 

IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA OFERTANTULUI
LA SEDINTA DE DESCHIDERE

Subsemnatul ……………........…. (numele complet), posesor al actului de identitate …………… (tipul actului) seria …….., nr……………, emis de ……………........…. (denumire emitent) la data de …………………, cod numeric personal ……………………………, in calitate de …………………(functia), reprezentant legal al …………………….(denumirea / numele Ofertantului), conform …………………(se mentioneaza documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), imputernicesc persoanele de mai jos sa reprezinte Ofertantul ……………..(denumirea/numele Ofertantului) la sedinta de deschidere din cadrul procedurii de atribuire a SC ARTEGO S.A , Str. Ciocarlau, nr. 38, Targu-Jiu, cod postal 210103, jud. Gorj.

1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria ……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal ……………………………; 

2) ………………… 

(se trec toate persoanele imputernicite sa reprezinte Ofertantul la sedinta de deschidere) 
Ofertant 
................ …………………(numele operatorului economic)
………………..……......................... (numele reprezentantului legal si semnatura)

Se vor atasa copii dupa actele de identitate ale persoanelor nominalizate. 

Nota: Acest formular se va completa numai de catre Ofertant 
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
Formularul nr. 14
Declaratie privind respectarea principiului DNSH
(„Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului ………………………………  la procedura simplificată competitiva pentru atribuirea contractului ........................ organizată de ARTEGO S.A.,
 declar pe propria raspundere, că activitatea realizata in cadrul contractului, nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu, asa cum sunt definite la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și în conformitate cu Ghidul tehnic DNSH (2021/C58/01): 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES); 

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6); 

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine; 

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului; 

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 


La evaluarea unei activități economice pe baza criteriilor prevăzute mai sus, se ține seama atât de efectul activității în sine asupra mediului cât și de efectul asupra mediului al produselor și serviciilor furnizate de activitatea respectivă pe durata întregului lor ciclu de viață, în special luând în considerare producția, utilizarea și scoaterea din uz a respectivelor produse și servicii 

Semnatura:                                                                                                                                Data: ......... 

……………………………. 

Reprezentant legal al ………………………….. (denumirea/numele operatorului economic)
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE
Clauzele contractuale generale sunt cuprinse in propunerea de contract. 


Depunerea ofertei in cadrul prezentei proceduri de atribuire semnifica acceptarea integrala si neconditionata a clauzelor contractuale. Orice propuneri de modificare a clauzelor contractuale trebuie mentionate in mod expres in oferta depusa. Cu toate acestea, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu da curs propunerilor ofertantului de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, iar ofertantul desemnat castigator nu are dreptul de a refuza semnarea contractului de furnizare continand clauzele contractuale. In caz contrar, refuzul semnarii de catre ofertantul desemnat castigator a contractului de achizitie va avea drept consecinta pierderea garantiei de participare. 


Se va atasa la oferta modelul de contract de furnizare anexat prezentei documentatii, semnat pe fiecare pagina de catre reprezentantul ofertantului imputernicit sa angajeze ofertantul in contract.
Model contract de furnizare
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
S.C. ARTEGO S.A.
-si-

................................................................................................................

CONTRACT DE FURNIZARE 
SERVICII DE PROIECTARE, BUNURI MATERIALE/ ECHIPAMENTE SI DE EXECUTARE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI DE MONTAJ ECHIPAMERNTE RESPECTIV PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA FOTOVOLTAICA 0,9999MW, 

IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI:
 “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”
- BENEFICIAR S.C. ARTEGO S.A.-
Nr…………. din data de………………..
PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată !”
ANEXE: 

ANEXA 1 – OFERTA ANTREPRENORULUI NR _________ / ________________ 

ANEXA 2 – GRAFIC DE EXECUTIE 

ANEXA 3 – STOC MINIM SI FURNIZAREA PIESELOR DE SCHIMB 

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/
ÎNTRE:
S.C. ARTEGO SA., cu sediul in județul Gorj, Targu-Jiu, strada Ciocarlau nr. 38, tel: 0253226045/int.250 sau 0767805757; Fax: 0253226045, www.artego.ro, email: onulup@yahoo.com, nr. de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J18/1120/1991, CUI 2157428, cont IBAN RO83 INGB 0032 0000 4918 8911 (RON) deschis la ING BANK NV AMSTERDAM, sucursala Bucuresti, denumita in continuare "Beneficiar /Proprietar/ Beneficiar”, reprezentata legal prin dl. David Viorel , in calitate de Presedinte CA si Director General

si 
1. .........................., o societate înființată în conformitate cu legislația ..........., având sediul social în str. Strada ...................................... –telefax....................................adresa web ................... email......................... , înregistrată la Registrul Comerțului sub ...............,înregistrată fiscal........................ denumită în continuare “Antreprenor”, reprezentată legal de către ................................................................ 
2. denumite împreună “Părțile” și individual “Partea” 
ÎNTRUCÂT: 
I. Beneficiarul dezvoltă în prezent o facilitate de generare a energiei solare care va fi amplasată în Targu-Jiu, Județul Gorj, România, cu o putere debitata de minim de 0,9999 MW precum și întreaga infrastructură civilă și electrică aferentă (denumite în continuare și pentru scopul prezentului Contract „Parc fotovoltaic” sau „Proiect fotovoltaic” sau „Centrala fotovoltaica”). 
II. Beneficiarul a obținut finanțarea nerambursabila prin PROGRAMUL PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1./Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară), apel competitiv, in baza proiectului intitulat: “Crearea de noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in Targu-Jiu, Judetul Gorj”, cod unic proiect: 529/22.06.2022.
III. Beneficiarul a acceptat Oferta Antreprenorului (Anexa 1) prezentată în cadrul procedurii de achiziție desfășurate („Procedura”) și dorește să încheie cu acesta prezentul contract de furnizare pentru construirea Parcului Fotovoltaic (astfel cum acesta este definit mai jos). 
PĂRȚILE AU CONVENIT după cum urmează: 
1 . DEFINIȚII ŞI INTERPRETARE
Termenii indicați mai jos în acest Contract vor avea următoarele semnificații : 

* Contract = reprezinta acest Contract, cu anexele sale. În cazul unui conflict între termenii conținuți în corpul de contract și unul sau mai multe dintre anexe, conținutul Contractului va prevala. 

* Antreprenor / Contractor = reprezinta societatea ……………………… cu sediul în ……………………… , ………………………………………., Cod Unic de Înregistrare …………. cu atribut fiscal………… 

* Beneficiar/ Beneficiar/Proprietar = reprezinta societatea S.C. ARTEGO S.A., cu sediul în Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.38, Judetul Gorj, cod poștal 210103, nr. de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului J18/1120/1991,Cod Unic de Înregistrare 2157428,  cu atribut fiscal RO . 

* ANRE= reprezinta Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei care reglementează sectorul energiei din România; 

* Autorizația de Construcție = reprezinta autorizația de construcție emisa de institutia abilitata. 

* Avizul Tehnic de Racordare la Rețea reprezinta avizul obligatoriu care a fost emis de DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. în favoarea Beneficiarului cu privire la Proiect, conform proiectului final; 

* Preț Contractual = reprezinta prețul care trebuie plătit de Beneficiar către Antreprenor în executarea obligațiilor prevăzute în acest contract , suma fiind inclusă în clauza 3 a Contractului. 
* Ratele de plata = reprezinta etapele de plata ale pretului contractului exact asa cum sunt descrise in clauza 3.2 din contract. 

* Termene de livrare și execuție = reprezinta un termen fix de maxim 15.05.2024, termenele curgand de la data semnarii prezentului contract. 

* Linia de ieșire/debitare = reprezinta linia electrică de ieșire având [ Putere ] kV la ieșirea din centrul de distribuție al instalațiilor electrice , necesara pentru conectarea acestor instalații la stația de transformare a S.C. ARTEGO S.A. 

* Garanție de bună execuție = reprezinta garanția în cuantum de 5 % din prețul contractului cu TVA, furnizată de către Antreprenor. Scopul acesteia este de a garanta performanta/succesul Antreprenorului împotriva obligațiilor de plată care apar pe cheltuiala sa, de la data începerii lucrărilor si pana la semnarea Raportului de Recepție Finala a Parcului fotovoltaic în conformitate cu dispozițiile clauzei 9.4. din prezentul contract. 

* Declarație de garanție= reprezintă garanția furnizată de către Antreprenor si agreata de ambele părți, pentru lucrări ei echipamente, ulterior semnării Raportului de Recepție finala a parcului Fotovoltaic. 

* Perioada de garanție = reprezinta perioada de X ani care urmează după semnarea Raportului de Recepție finală a Parcului fotovoltaic. 

* Coordonator de Proiect = reprezinta persoana desemnată de către Beneficiar și care acționează în numele acestuia în cadrul prezentului contract, în calitate de reprezentant al său, cu atribuții in ceea ce privește desfășurarea normala a Contractului ( ec. Lupulescu Ioan). 

* Manager de lucrări = reprezinta expertul desemnat de către Antreprenor în cadrul prezentului contract, expert care este responsabil pentru supravegherea executării corecte a lucrării, în conformitate cu prevederile clauzei 7.9. din prezentul. 

* Dosar de lucrări/ livrări efectuate = reprezinta dosarul întocmit de către Antreprenor, care cuprinde totalitatea documentelor justificative, astfel cum sunt acestea enumerate la clauza 3.2 din prezentul contract, si care sunt aferente fazelor de execuție fizica si Ratelor cerute la plată, prezentate Beneficiarului în scopul de a-și îndeplini obligația prevăzută la clauza 3. 
* Perioada de Garanție a Producției = reprezinta perioada care se încadrează între data punerii în funcțiune a Parcului fotovoltaic si până la momentul la care expiră perioada de garanție acordata de producătorul de echipamente. 

* Declarația de acord = reprezinta documentul semnat de către ambele Părți în cadrul perioadei de Garanție a producției Parcului, ulterior Raportului de Performantă, dar in baza celor cuprinse de acesta, si care certifică faptul că rezultatul testului de punere in funcțiune a capacității de producție satisface capacitatea de producție conform prezentului Contract. 
* Procesul verbal de Recepție Finala = reprezinta documentul pe care Părțile trebuie să îl semneze după ce Antreprenorul a notificat Beneficiarul asupra faptului că toata construcția Parcului este finalizată, si în termen de 2 zile lucrătoare (Clauza 5.2.) de la data la care Beneficiarul și Consultantul tehnic, au verificat împreuna cu Antreprenorul faptul că Testele de punere în funcțiune au fost îndeplinite în conformitate cu criteriile prevăzute în contract, documentele enumerate în sfera de activitate a Antreprenorului, au fost furnizate Beneficiarului, precum si cu îndeplinirea următoarelor cerințe cumulativ: 


- toate echipamentele au fost furnizate, montate si puse in funcțiune în mod corespunzător (conform cu Anexa1); 


- lucrările la Parcul fotovoltaic – partea de curent continuu au fost finalizate în mod corespunzător (conform cu Anexa1); 


- toate documentele referitoare la partea de curent continuu a Parcului Fotovoltaic pe care Antreprenorul trebuie să le furnizeze, conform cu conținutul „Cartea parcului fotovoltaic” („Cartea construcției” conform legii nr. 10 din 18.01.1995, republicata, privind calitatea in construcții), si toate documentele aferente dosarului de lucrări / livrări efectuate (conform art.3.2) sunt corect si complet întocmite si au fost puse la dispoziția Beneficiarului; 


Scopul semnării acestui document este cel de a furniza dovezi cu privire la recepția integrata a Parcului fotovoltaic, ca urmare atât a funcționarii sale în mod corespunzător, aspect ce rezultă din Probele comune ale tuturor Instalațiilor Fotovoltaice si ale Infrastructurii Electrice, cât si a îndeplinirii din partea Antreprenorului a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, fără însă a aduce atingere obligațiilor stabilite pentru perioada de garanție. 


Semnarea acestuia marchează data la care Garanția de calitate a materialelor intră în vigoare în conformitate cu dispozițiile art. 9 din prezentul contract. 

Lucrarea se considera terminată după punerea în funcțiune și finalizarea măsurilor, testelor și reglajelor la centrala electrică fotovoltaică cu atingerea parametrilor nominali ai centralei. 
Totodată, instalațiile fotovoltaice trebuie să aibă întreaga lor capacitate medie a puterii de vârf și să fie corespunzătoare producerii de energie electrică, respectiv de a fi livrate în rețea, în conformitate cu legislația în vigoare. 


Procesul verbal de Recepție Finala se încheie după execuția si verificarea tuturor fazelor de proiect in conformitate cu Programele de Control a Calității in construcții aferente proiectelor tehnice, cu întocmirea, conform normativelor in vigoare si a următoarelor documente: 


- Procese verbale de predare/primire echipamente – lista inventar; 


- Procese verbale de recepție si punere în funcțiune echipamente; 


- Proces verbal la terminarea lucrărilor conform HG nr. 273 din 14 iunie 1994 actualizata; 


-Certificat de conformitate tehnica CEF in baza Ordinului ANRE nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice și abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 30/2013 
* Punerea în funcțiune = reprezinta, cu referire la Parcul fotovoltaic și/ sau o Infrastructura electrica specifica, momentul în care este semnat Procesul verbal de Recepție finala, dată care este după efectuarea lucrărilor prevăzute în acest Contract conform condițiilor stabilite în acesta și anexele sale. Atunci când se face referire la punerea în funcțiune a parcului Fotovoltaic, este înțeles ca momentul în care Instalațiile Fotovoltaice ating capacitatea puterii medii de vârf contractate de 0.9999 MW și Centrala Fotovoltaica este pregătită să inițieze producerea de energie electrică și sa îl livreze in rețea (SEN) în conformitate cu legislația în vigoare. 
* Testarea la punerea în funcţiune = va determina buna funcționare a Parcului fotovoltaic, inclusiv a punctului de conexiune și Infrastructura electrica capabila sa absoarba energia livrată de către Parcul fotovoltaic după inspecția amplasamentului de catre _________ și conectarea temporară la rețeaua Operatorului de retea. Testul de punere in functiune va avea loc doar o dată, dupa ce Parcul fotovoltaic a fost construit. Se va considera că Parcul fotovoltaic functionează în mod corespunzător atunci cand Instalațiile Fotovoltaice cuprinzand Parcul fotovoltaic ajung la întreaga capacitate a puterii medii de varf contractate de 0,9999MW și Parcul fotovoltaic este pregătit să inițieze producerea de energie electrică și o va livra in retea, în conformitate cu legislația în vigoare. Atunci cand se face referire la Testul de punere in functiune, este de inteles ca acesta se va realiza de către Beneficiar si Consultantul tehnic cu asistenta tehnica din partea Antreprenorului, în termen de maxim 7 zile de la data la care Antreprenorul a notificat Beneficiarul despre finalizarea lucrării, moment care este anterior datei semnarii Raportului de Receptie finala a Parcului fotovoltaic, respectiv cu 2 zile lucrătoare înainte conform Clauzei 5.2. din prezentul contract. 

Scopul testului este acela de a verifica productia electrică a Parcului Fotovoltaic. 

* Procesul verbal de predare a Amplasamentului = reprezinta documentul semnat de catre Antreprenor impreuna cu Beneficiarul si Consultantul Tehnic in vederea preluarii perimetrului de catre Antreprenor. 

* Raport de performantă = reprezinta documentul semnat de către Antreprenor impreună cu Beneficiarul si Consultantul tehnic, la sfârsitul testului de punere in functiune a capacității de productie, si care va constata eficienta/ineficienta capacității de productie, precum si rezultatul obtinut in urma testului efectuat. 

* Parc fotovoltaic sau Proiect fotovoltaic sau Centrala fotovoltaica = reprezinta Instalațiile fotovoltaice de aproximativ 0,9999MW putere nominală de vârf, localizate pe Amplasament, inclusiv infrastructura electrica și oricare alte instalații care, în conformitate cu domeniul de aplicare specificat în acest contract sunt necesare pentru punerea în funcțiune si buna functionare la parametri proiectati. 

* Echipament autorizat = reprezinta lista de mărci și modele ale echipamentelor principale sau elemente care formează instalațiile fotovoltaice și infrastructura electrica și care sunt incluse in oferta Antreprenorului nr…………………………. 

* Infrastructură electrică = reprezintă grupul de elemente electrice care, având în vedere marimea de construcție a Parcului fotovoltaic, permite conectarea fiecărei instalații fotovoltaice la centrul transformator, în scopul transmiterii energiei electrice generate de Parcul fotovoltaic până la rețeaua de distribuție, inclusiv linia de distributie, centrul de distribuție și izolatori , precum și elementele auxiliare de monitorizare, control și achiziție de date. 

* Instalații fotovoltaice = reprezinta grupul de elemente electro - mecanice care genereaza energie electrică de joasă tensiune ("LV"), inclusiv din modulele fotovoltaice și din invertoare, pana la contorul de joasa tensiune, cu o unitate nominala de putere totală de vârf de aproximativ [ putere ] kWp. 

* Graficul de execuție = reprezinta programul de executare prevăzut in Anexa 2 la prezentul contract, acesta respectand exact graficul prezentat in Formularul 10 din oferta Antreprenorului. 

*Volumul lucrarilor = reprezinta ansamblul tuturor serviciilor , utilitati și lucrări , care trebuie să fie furnizate de către antreprenor în virtutea acestui Contract, în conformitate cu prevederile Clauzei 2.2 și detaliile specifice cuprinse în Anexa 1. 
* Amplasament = amplasamentul instalatiei – parcela cu nr.cad. 44713 situata în Targu-Jiu, str. Narciselor , nr.157C, parcela cu  44715 situata în Targu-Jiu, str. Narciselor , nr.163B  si parcel 44721 situata în Targu-Jiu, str. Narciselor , nr.157A. 

* Specificatii tehnice = reprezinta condițiile tehnice pentru execuția Lucrărilor elaborate de către Antreprenor și furnizate Beneficiarului și care sunt cuprinse in Anexa 1. 

* Consultant tehnic = reprezinta proiectant, diriginte de santier, expert, inginer, sau orice specialist tehnic numit de către Beneficiar. 
* Ziua de lucru = reprezinta orice zi care nu este o zi libera( sambata, duminica sau alta sarbatoare legala). 

* Lucrări = reprezinta lucrarea și utilitatile a fi efectuate de către Antreprenor în temeiul prevederilor prezentului Contract . 


Orice alți termeni care sunt utilizați aici și nu sunt definiți în prezentul contract vor avea sensul atribuit în temeiul legislației şi jurisprudenței din România.

2 . OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI CONȚINUTUL LUCRĂRII
2.1. Obiectul contractului 

Obiectul acestui contract consta in furnizarea serviciilor de proiectare, furnizarea echipamentelor, construirea/edificarea, montarea, și predarea Parcului fotovoltaic catre Beneficiar, în condițiile indicate în acest contract, astfel încat, odată semnat Procesul verbal de Receptie Finala, instalațiile fotovoltaice sa fie gata sa inceapa producerea de energie electrică și sa o livreze la rețeaua de distribuție de energie electrica în conformitate cu cele stabilite de legislația în vigoare și in Oferta Antreprenorului (Anexa 1). 


Proiectul se consideră executat după finalizarea constructiilor la centrala electrică fotovoltaică cu atingerea paramentrilor nominali ai centralei. În același timp, instalația fotovoltaica trebuie să aibă toată capacitatea medie a puterii de vârf și să fie capabila de a produce energie și, respectiv, de a livra energia electrică in rețea, în conformitate cu legislația în vigoare. 


Acest contract cuprinde furnizarea serviciilor de proiectare, furnizarea de echipamente și execuție de lucrări pentru parc fotovoltaic 0,9999 MW - astfel cum este detaliat in Anexa 1 – Oferta Antreprenorului, după cum urmează: 


 Furnizarea proiectului tehnic aferent parcului fotovoltaic tinand cont de studiul de fezabilitate si ATR-ul dat, autorizatiilor de constructive si alte documente puse la dispozitie de catre beneficiar;


 Livrarea la amplasament (……………………………………..) a echipamentelor conform listei de utilaje si specificatiilor din fisele tehnice incluse in caietul de sarcini / proiectele tehnice aferente, in principal: ……………….panouri fotovoltaice ………Wp, ……..de invertoare (…….kW), ……….posturi de transformare energie electrica ……………KVA, echipamente pentru sistemele de comanda si control, echipamente pentru sistemul de supraveghere si siguranta, echipamente aferente utilitatilor. 


 Executia lucrarilor de constructii pentru productia de energie electrica fotovoltaica cu puterea de 0,9999.MW, in conformitate cu caietul de sarcini/proiectele tehnice aferente, probe tehnologice, punerea in functiune la parametrii tehnici si calitativi in conformitate cu specificatiile si cerintele tehnice 


 Montajul echipamentelor conform listelor de montaj si specificatiilor tehnice incluse in caietul de sarcini 

2.2. Volumul de lucrari 

(a) În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Antreprenorul va realiza și va fi responsabil pentru furnizarea serviciilor de proiectare , furnizarea echipamentelor, executia lucrărilor, asigurarea necesarului de forta de muncă pentru îndeplinirea obiectului Contractului, precum și pentru controlul de calitate cu garantarea caracteristicilor tehnice convenite.


In cadrul lucrărilor sunt cuprinse următoarele elemente, precum si toate acele acțiuni care, deși nu au fost menționate mai jos, sunt necesare în conformitate cu legislatia, cu utilizarea normală și practicile din domeniu pentru buna funcționare și exploatare a unui proiect cu aceste caracteristici: 


 Executarea tuturor lucrarilor stabilite în documentatia tehnica si in oferta Antreprenorului pentru realizarea infrastructurii, constructiilor si instalatiilor, furnizarea tuturor materialelor și echipamentelor care sunt necesare și adecvate pentru executarea corectă a contractului. 


 Efectuarea de inspecții, controale, studii și alte analize cerute de reglementările în vigoare și în conformitate cu specificațiile tehnice ale acestui Contract până la semnarea Procesului verbal de Receptie Finala. 


Antreprenorul se angajează să efectueze Testul pentru Punerea in Functiune împreună cu Beneficiarul, care va avea loc înainte de semnarea Procesului verbal de Receptie Finala. Rolul Antreprenorului în timpul Testului pt Punerea în Funcțiune este doar consultativ. Rezultatul Testului pt Punerea în funcțiune nu va avea nici un impact asupra semnării Procesului verbal de Recepție Finală. 


Dupa semnarea Procesului verbal de predare a Amplasamentului, Antreprenorul va trebui sa indeplineasca/efectueze orice alte obligatii ce rezulta din: 


- Asigurarea forței de muncă directe necesare pentru executarea lucrarilor, cu toate costurile și contribuțiile la asigurările sociale inerente în angajarea forței de muncă; 


- Instruirea personalului Beneficiarului in vederea utilizarii și întreținerii materialelor și echipamentelor achiziționate în condițiile prevăzute în clauza 7.8. din acest contract;


- Intreținerea, protecția, serviciile de securitate, custodie și de conservare a amplasamentului cu echipamentele si constructiile/instalatiile edificate sau depozitate pe acesta până la semnarea Procesului verbal de Receptie Finala; 


- Pregătirea și predarea catre Beneficiar a întregii documentatii a Parcului fotovoltaic – partea de curent continuu - care cade in sarcina Antreprenorului în prezentul Contract cu suficient timp în avans pentru a putea fi verificata si utilizata. În special, predarea documentației și a manualelor asa cum este prevăzuta la capitolul 1 Definitii - Proces verbal de Receptie Finala si la clauza 3.2. din contract;


- Construcția tuturor instalațiilor auxiliare necesare, întreținerea, curățarea și siguranta lor în timpul executării lucrarii, inclusiv cele efectuate pentru îndeplinirea reglementărilor de Prevenire a riscurilor profesionale, precum și a Planului de Sănătate și Siguranță;

- Asigurarea resurselor materiale și umane necesare in conformitate cu regulamentele privind prevenirea riscurilor profesionale, precum și pregătirea planului de securitate și sănătate;

- Obtinerea si furnizarea de servicii de securitate pentru protecția Parcului fotovoltaic împotriva actelor ilegale ale unor terțe părți;

- Transportul tuturor materialelor, echipamentelor, sculelor, pieselor de schimb, consumabilelor și utilajelor;

2.3 Excluderi 

Următoarele lucrări, servicii, echipamente și obligatii sunt excluse în mod expres și, prin urmare, nu vor fi efectuate de către Antreprenor, care nu va fi responsabil pentru ele: 


 Managementul și obținerea (atunci când este cazul, în numele Beneficiarului) a avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare în sau pentru executarea contractului și gestionarea și aplicarea acelor documente necesare pentru funcționarea viitoare a Parcului fotovoltaic. 


Sumele aferente achiziționarii sau închirierii de terenuri sau a drepturilor referitoare la acestea, plata taxelor privind transferul unor drepturi sau orice alte sume care decurg din drepturile asupra suprafetelor de teren aferente amplasamentului unde se va instala Parcul fotovoltaic nu fac obiectul prezentului Contract. 

Nu sunt incluse nici serviciile aferente obligațiilor asumate de către Beneficiar în clauza 8, nici costurile și datoriile rezultate din selecția și contractarea terților de către Beneficiar pentru a efectua coordonarea activitatilor legate de supraveghere, control extern, şi de urmărire a calității executiei Antreprenorului, inclusiv Consilierul tehnic. 

Nu sunt incluse taxele pentru Certificatul de Urbanism, Autorizatia de Construire, si nici un tip de taxă , impozit, sau cost administrativ, fie în prezent sau în viitor, care ar putea rezulta din acest acord sau executarea lucrărilor.


 Nu sunt incluse taxe de punere in functiune, taxe catre Operatorul de distributie si de retea, taxe de conexiune, cheltuielile pentru obtinerea licentei de productie, onorariile inginerilor proiectanti și consultantilor numiți de către Beneficiar care fac parte din managementul proiectului. 

3 . PREȚ

Avand in vedere valorile mari ale contractului , Beneficiarul va efectua mai multe plati din fonduri proprii pana la primirea sumelor reprezentand ajutorul de stat solicitat. Antreprenorul înțelege dificultățiile privind asigurarea finanațării unor proiecte fotovoltaice în România, atât în ceea ce privește atragerea finanțării nerambursabile cât și în ceea ce privește cofinanțarea privată si de aceea, va accepta plata in 4 transe inegale valoric, conf. art.3.3.

In cazul in care Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul stabilit, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati furnizorului, ca penalitati, din ziua urmatoare expirarii acestui termen, dobanda legala penalizatoare, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
3.1 Prețul contractului 
Pretul contractual pe care Beneficiarul il va plăti Antreprenorului pentru activitatea desfășurată de acesta în conformitate cu prezentul contract va fi …………………………….. Lei (……………………………………………….). 


Antreprenorul recunoaste si accepta ca pretul contractual reprezintă o sumă forfetară, fixă și fermă și care, ca urmare nu va fi modificata sau supusa nici unei revizuiri în funcție de evoluția prețului forței de muncă, materiale, echipamente, cursuri de schimb sau de orice altă natură similară, inclusiv modificarea oricărei taxe care intră în pretul lucrarilor. 


Pretul contractual include toate costurile și cheltuielile asociate lucrărilor prevăzute în contract efectuate de Antreprenor, incluzand în el cele detaliate în volumul de activitate. 
Următoarele sunt înțelese ca incluse în preț Contractual , dar nu se limitează la: 


 Impozite, taxe locale, drepturi de proprietate industrială și intelectuală a echipamentelor furnizate, asigurarile sociale și alte taxe pe echipamente sau utilitati din țara de origine sau unde se vor monta, inclusiv, dacă este cazul, dreptul la libera circulație în Uniunea Europeană, precum și orice alte taxe legate de importul de echipamente și executarea lucrării. 


Pentru clarificare, pretul nu include taxele sau costurile de legalizare necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, care reprezinta responsabilitatea Beneficiarului. 

 Cheltuielile pentru personal, echipamentele necesare pentru ca Antreprenorul sa efectueze lucrările sau pentru a garanta protecția, siguranța și executia corectă a lucrarilor . 


 Costul de asigurare pe care Antreprenorul trebuie să il asume, în conformitate cu prevederile Clauzei 13. 
3.2 Plati in cadrul contractului 
Plățile în cadrul contractului se vor face pe faze de executie fizica, pe baza prezentării de către Antreprenor si a aprobarii de catre Beneficiar a documentelor justificative aferente fazei cerute la plată, în funcție de natura lucrărilor, documente incluse în „dosarul de lucrari/ livrari efectuate”. 
În dosarul de lucrari / livrari efectuate se vor include, după caz, acte doveditoare și anume: 



 Procese verbale intermediare, inclusiv lucrări ascunse; 



 Procese verbale pe faze determinate; 



 Procese verbale de predare/primire; 



 Procese verbale de recepție; 



 Procese verbale de punere în funcțiune; 


 Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor; 



 Situațiile de lucrării pe obiecte: situațiile de lucrări trebuie să fie prezentate cel putin în același format, detaliat, ca si devizul - oferta (devize analitice, cu devize centralizatoare pe categorii de lucrări; lista cu cantități de lucrări defalcat pe fiecare poziție cu material, manopera, utilaj, transport, etc.) in conformitate cu Hotararea 907/2016 și să corespundă unor stadii fizice de execuție finalizate; 



 Memoriu/ii justificativ/e care fundamentează modificările față de Documentele de Proiect, contrasemnate spre acceptare de reprezentantul Beneficiarului; 



 Note de comandă suplimentară (NCS) și/sau Notele de renunțare (NR) semnate de Reprezentantul Beneficiarului, inclusiv tabelul centralizator al NCS și NR; 



 Dispoziții de șantier; 



 Certificate de calitate/ conformitate, buletine de analiză, buletine de încercări pentru materialele/utilajele/instalațiile incluse în lucrare și agremente tehnice unde este cazul; 



 Manuale și instrucțiunii de utilizare în limba romană; 



 Certificate de garanție pentru utilaje și echipamente; 



 Declaratii vamale (pentru bunurile din import, alte tari decat UE- daca este cazul); 



 Scrisori de transport (CMR); 


Fiecare plata este aferenta unei/unor faze de executie fizica distincte. Fiecare plata va fi achitata sub rezerva aprobarii dosarului de lucrari/ livrari efectuate de catre Beneficiar, cu conditia ca valoarea situatiilor de lucrari executate fizic aferente fazei de executie aprobate si receptionate de Beneficiar sa fie de o valoare cel putin egala sau mai mare decat suma solicitata la plata. 


Cu exceptia avansului, orice factura emisa fara aprobarea dosarului de lucrari / livrari efectuate nu va fi acceptata si prin urmare nu va fi nici platita de Beneficiar.
3.3 Facturare si metode de plata 
(a) Atunci cand Antreprenorul constată că a fost realizata o faza de executie fizica pentru a solicita achitarea unei rate de plată astfel cum a fost prevazut la punctul 4.2, el va notifica Beneficiarul și Consultantul tehnic, în scris, atașand la notificare și documentația necesară („dosarul de lucrari/ livrari efectuate” aferent) pentru demonstrarea executarii corespunzatoare a obligatiilor contractuale aferente ratei de plată. 

(b) Beneficiarul și Consultantul tehnic vor verifica dacă obligatiile contractuale aferente ratei de plată au fost indeplinite corespunzator atat din punct de vedere tehnic, al valorii cat si a conformitatii documentelor, în …… (X) zile lucratoare de la primirea comunicării menționate mai sus. 

În perioada menționată, Beneficiarul și Consultantul tehnic vor informa Antreprenorul în scris: 


 fie cu privire la acordul privind realizarea Fazelor fizice de executie aferente ratelor de plată corespunzătore, în acest caz Beneficiarul și Consultantul tehnic vor confirma prin inregistrarea aprobarii sale in Raportul de Receptie, pe Procesele verbale de receptie a echipamentelor si pe situatiile de lucrari sau 


 fie despre faptul ca faza fizica de executie aferenta Ratei de plată nu a fost atinsa pe deplin, caz în care, Beneficiarul și / sau Consultantul tehnic trebuie să comunice Antreprenorului un raport scris, motivat, cu privire la masurile care trebuie luate, pentru ca faza fizica de executie aferenta Ratei de plată sa fie considerata ca fiind realizata. Dacă Beneficiarul și / sau Consultantul tehnic nu răspund în această perioadă de zece (10) zile pentru motivul că Antreprenorul nu a furnizat Beneficiarului și Consultantului tehnic toată documentația de care au nevoie pentru a verifica rata de plata corespunzătoare, Beneficiarul va anunta Antreprenorul cu privire la faptul că documentația este incompletă, urmând ca în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea întregii documentații solicitate, să emită un răspuns. 
(c) În cazul în care perioada menționată la punctul de mai sus a trecut și Beneficiarul și / sau Consultantul tehnic nu au raspuns, Antreprenorul, poate transmite o cerere catre Beneficiar și catre Consultantul tehnic informându-i că perioada a expirat și care să permită o perioadă de cinci (5) zile lucrătoare pentru confirmarea acordului sau dezacordul său / lor cu privire la Faza fizica de executie aferenta ratei de plata corespunzatoare. În cazul în care se scurge perioada suplimentara și Beneficiarul și / sau Consultantul tehnic nu au răspuns, nu se consideră că realizarea fazei de executie aferenta ratei de plata corespunzatoare a fost acceptată de către Beneficiar și Consultantul tehnic, urmand ca partile sa încerce solutionarea pe cale amiabila a diferendului. 

(d) Plățile vor fi efectuate de către Beneficiar Antreprenorului prin transfer bancar în contul indicat de Antreprenor , în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea de acceptare de către Beneficiar și Consultantul tehnic a fazei fizice de executie aferenta ratei de plata corespunzatoare. 

Plata serviciilor de proiectare precum si plata bunurilor si lucrarilor prevazute in caietul de sarcini se va face pe parcursul implementarii proiectului, in mai multe transe astfel:

* Transa 1 – in cuantum de 20% va fi platita sub forma de avans, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de furnizare; 

* Transa 2 – in cuantum de 40% va fi platita in termen de 5 zile lucratoare de la data livrarii   instalatiilor/constructurilor respectiv panouri fotovoltaice, structura metalica, invertoare modulelor fotovoltaice, posturi de transformare interior parc, tablouri de conexiuni/cabluri etc;

* Transa 3 – in cuantum de 30% va fi platita in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii procesului verbal aferent finalizarii montajului mecanic si electric. 

* Transa 4 – in cuantum de 10% va fi platita in termen de 5 zile lucratoare de la data procesului verbal de punere in functiune si livrarea restului de materiale. 
4 . ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR ȘI DURATA ACESTORA
(a) Părțile convin că, odată cu semnarea acestui contract au fost îndeplinite următoarele condiții, obligatorii pentru ca activitatea Antreprenorului sa înceapa: 


 Beneficiarul a confirmat Antreprenorului faptul ca amplasamentul este pe deplin accesibil și gata de începerea lucrarilor; 


 faptul că Planul de securitate și sănătate prevăzut la Clauza 7.1 a fost aprobat . 

(b) Antreprenorul declara că, înainte de semnarea acestui Contract a studiat amplasamentul, împrejurimile terenului și accesul la acesta. În acest sens, Antreprenorul declara că amplasamentul este adecvat și suficient pentru execuția Lucrărilor. Beneficiarul declară că amplasamentul este liber de muniții de război , materiale explozive, radiații ionizante sau contaminat de activități radioactive, descoperiri arheologice sau similar. 

(c) Durata contractului de furnizare servicii de proiectare, furnizare echipamente și executie de lucrări este de maxim pana la data de 15.05.2024 si incepe de la data semnarii contractului de furnizare. Contractul se considera executat la semnarea Procesului verbal de Receptie Finala a Parcului fotovoltaic de catre ambele parti. 

5. PERIOADA DE EXECUTIE. 
TESTE DE PUNERE ÎN FUNCTIUNE ȘI ACCEPTAREA FINALA
5.1. Perioada de executie 
(a) Antreprenorul are obligația de a efectua lucrările în conformitate cu Graficul de executie prevazut in Anexa 2, în așa fel încât instalațiile fotovoltaice din Parcul fotovoltaic sa aiba întreaga lor capacitate 
medie a puterii de vârf și sa fie pregatite să inițieze producerea de energie electrică și sa o furnizeze in rețea, în conformitate cu legislația în vigoare. 

(b) Datele de execuție prevăzute în Graficul de executie sunt obligatorii pentru Antreprenor depăsirea acestor termene de către Antreprenor menționate în oferta prin care a fost declarat câstigător, îndreptățește Beneficiarul să perceapă dobanzi legale penalizatoare raportat la contravaloarea obligatiilor neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Termenul de livrare a Parcului este fix și ferm și nu poate fi amânat, nici perioadele de execuție extinse, cu excepția următoarelor cazuri : 


 prin încălcări ale Beneficiarului, care duc la o întârziere a lucrarilor, inclusiv întârzieri în obținerea autorizațiilor și licențelor de care el este responsabil, cu condiția ca astfel de încălcări sa nu fie imputabile acțiunilor, omisiunilor sau încălcărilor Antreprenorului; 

 suspendarea lucrărilor în conformitate cu ceea ce este prevăzut în Clauza 10, cu excepția cazurilor de suspendare imputabile Antreprenorului; 

(c) Antreprenorul trebuie să informeze Beneficiarul în scris despre evenimentele sau cauzele mentionate, iar într-o perioada de maxim (X) zile lucrătoare de la momentul în care Antreprenorul a luat la cunostiință despre ele sau de la data la care trebuia să le cunoască, precum si sa anexeze toate informațiile și datele disponibile în comunicare la acea dată, ca dovadă a acestor fapte și a consecințelor acestora asupra lucrarilor, extinderea necesara (în cazul în care aceasta poate fi determinata) și o explicație detaliată cu privire la măsurile adoptate pentru a diminua consecințele acestora. 

5.2 Testele de punere in functiune 

(a) La finalizarea construcției Parcului fotovoltaic, Antreprenorul va notifica Beneficiarul astfel încât într-o perioada de maxim 2 zile lucratoare Testul de punere in functiune sa inceapa. Testul de Punere in functiune va fi efectuat în conformitate cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din Anexa 1. Pentru evitarea dubiului, efectuarea testelor de punere în funcțiune este responsabilitatea Beneficiarului iar rolul Antreprenorului este strict consultativ. 


Lucrarea se consideră executată, după punerea în funcțiune și finalizarea măsurilor, testelor și reglajelor la centrala electrică fotovoltaică – partea de curent continuu, cu atingerea paramentrilor nominali ai centralei. Totodată, instalatiile fotovoltaice să aiba întreaga lor capacitate medie a puterii de vârf și să fie corespunzătoare producerii de energie electrică, respectiv pentru a fi livrata în rețea, în conformitate cu legislația în vigoare. Procesul verbal de Receptie Finala va fi semnat în termen de două (2) zile lucrătoare de la data terminarii Testului de punere in functiune și, în orice caz, în termen de ______( ) zile lucrătoare de la data la care Antreprenorul a notificat Beneficiarul asupra finalizarii Parcului fotovoltaic. 

(b) Indata ce Beneficiarul și Consultantul tehnic au verificat dacă Testul de punere in functiune a fost indeplinit în conformitate cu criteriile prevăzute în acest Contract Antreprenorul și Beneficiarul vor semna Procesul verbal de Receptie Finala pentru Parcul Fotovoltaic, prin îndeplinirea următoarei condiții: 

- Ca lucrarile la Parcul fotovoltaic sa fie finalizate în mod corespunzator si satisfăcător. 


Cu toate acestea, în cazul în care au trecut testele de punere în funcțiune și îndeplinite condițiile rămase stabilite în această clauză , cu unele lucrări minore rămase a fi executate, Beneficiarul poate semna Raportul corespunzător de receptie finala şi stabili lucrările în curs într- un document anexat, precum și stabilirea unei perioade de _______________) de zile lucrătoare pentru finalizarea acestora. În cazul în care se scurge termenul fixat pentru aceste lucrări minore și nu au fost efectuate de către Antreprenor , Beneficiarul poate opta între: 


 a-l obliga sa le efectueze, sau 


 sa le efectueze el însuși sau prin intermediul unui tert, deducand costurile directe pentru lucrarile mentionate din creditele în așteptare fata de Antreprenor, sau prin executarea garanțiilor oferite în conformitate cu prezentul Contract. 

- Ca toate documentele pe care Antreprenorul trebuie să le furnizeze, sa fie furnizate Beneficiarului. 
(c) Perioadele de timp acordate Antreprenorului pentru a rectifica lucrările minore care asteapta finalizare in momentul semnarii Raportului de receptie finala nu pot fi considerate ca o prelungire a perioadelor prevăzute în acest Contract și, ca urmare, Antreprenorul va fi responsabil fata de Beneficiar si trebuie sa-l despagubeasca pe acesta pentru prejudiciile pe care le-a suferit pentru acest motiv în condițiile prezentului contract. Aceste daune se aplică indiferent dacă datorita executarii lucrarilor de rectificare, instalațiile fotovoltaice sunt sau nu obligate să întrerupă producția de energie electrică. 

Pentru ipoteza în care defectiunile determină întreruperea producției de energie electrică, acestea nu vor fi considerate sub nici o formă a avea caracterul unor ,,defecte minore”. 

(d) În cazul în care Beneficiarul nu a semnat corespunzator Rapoartul de receptie finala a Parcului fotovoltaic, în perioada de șapte (7) zile lucratoare de la momentul în care s-a verificat efectuarea cerințelor mentionate, Antreprenorul va cere din nou Beneficiarului , în scris, să semneze acest document într -o nouă perioadă de cinci (5) zile lucrătoare. Defectele menționate anterior trebuie să fie precizate în scris, justificate în mod corespunzător. 

(e) Data semnarii Raportului de receptie finala a Parcului fotovoltaic va avea loc după ce Antreprenorul a notificat Beneficiarul ca Parcul fotovoltaic este finalizat. 

(f) În termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare dupa semnarea Raportului de receptie finala a Parcului fotovoltaic, Antreprenorul trebuie: 


 sa îndepărteze toate materialele utilizate în construcție de pe amplasament, precum și echipamentele, utilajele, instrumentele, vehiculele și structurile temporare care nu sunt necesare în perioada de garanție;


 să curețe amplasamentul lasandu-l liber de moloz și deșeuri .

6. CONTRACTAREA SI SUBCONTRACTAREA

6.1 Contractarea 


Antreprenorul nu poate contracta sau transfera unor terți, în totalitate sau partial, drepturile și creditele de natură economică, comerciala sau financiara care decurg din contractul care il implica în mod direct, sau efectua orice altă operațiune care implică furnizarea de orice titlu, impozit, angajament și/sau tranzacția integrala sau parțiala cu privire la drepturile și creditele menționate mai sus, dacă nu a obținut acordul scris prealabil al Beneficiarului.
6.2 Subcontractarea


Antreprenorul nu poate subcontracta lucrările care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul contract.

7. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

7.1 Prevenirea riscurilor profesionale

(a) Pentru a se conforma cu legislația în vigoare, Antreprenorul este obligat să efectueze lucrările prevăzute în acest Contract, în așa fel încât să garanteze securitatea lucrătorilor și aplicarea principiilor si regulilor privind activitatile de prevenire stabilite de legile în vigoare și reglementările de funcționare. De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrarile prezntului contract, inclusiv pentru proiectarea procesului de executie a lucrarilor de construcții si instalatii respectand cerințele standard de sănătate și securitate în munca in construcții, precum si reguli suplimentare sau complementare acestora, în așa fel încât să garanteze siguranța operațiunilor care sunt efectuate simultan sau consecutiv și, de asemenea, pentru a garanta siguranța terțelor parti prezente în mediul lucrărilor. 
(b) Beneficiarul isi rezerva dreptul de a evalua siguranta în timpul construcției, fara a fi implicata nici o raspundere în luarea de măsuri preventive, sau în pregătirea sau conținutul documentației menționate în această Clauză, fără a aduce atingere obligațiilor și responsabilităților care revin Antreprenorului. Pentru un astfel de scop, Antreprenorul va furniza Beneficiarului toate documentele care pot fi solicitate în mod rezonabil de către acesta din urmă pentru a verifica conformitatea cu obligațiile prevăzute în această clauză. 

(c) În scopul clarificării, pretul contractual nu va putea fi majorat ca urmare a unei evaluări a siguranței și a unei justificari legislative sau prin riscuri aduse de tehnica, de aceea Antreprenorul este obligat să ia măsuri suplimentare care să conducă la garanția de respectare a ceea ce este prevăzut în reglementările în vigoare în materie de prevenire a riscurilor profesionale. 

7.2 Accesul la Amplasament 

(a) Antreprenorul are obligația de a permite Beneficiarului, finanțatorilor și Consultantului tehnic accesul în incinte cum ar fi: atelierele, magaziile și amplasamentele în care Antreprenorul sau subcontractorii isi desfășoară lucrarile, probele sau testele, si unde depoziteaza echipamente de producție. 

(b) Accesul va fi permis cu condiția sa își asume angajamentul de confidențialitate care este în mod rezonabil necesar și sa respecte toate normele de siguranță de pe amplasament. 

7.3 Stoc minim și furnizarea pieselor de schimb 
Antreprenorul va fi obligat să furnizeze, atunci când Beneficiarul solicită acest lucru, în special module și invertoare, identice sau similare cu cele contractate în virtutea acestui Contract, în conformitate cu specificațiile prevăzute în Anexa 4, care sunt necesare pentru operarea adecvată și întreținerea Parcului fotovoltaic în condițiile stabilite în Articolul 9 de mai jos. 

7.4. Controlul Calității 

(a) Antreprenorul garantează calitatea modulelor, folosind criteriile de acceptare, de respingere, verificare și respectiv măsurare care sunt acceptate de Consultantul tehnic. În acest scop, Antreprenorul trebuie să informeze Consultantul tehnic cu privire la controalele de calitate pe care le va folosi în executarea prezentului Contract, cu detalii privind criteriile de acceptare, respingere, verificare și măsuratorile asociate cu acestea, în așa fel încât Consultantul tehnic sa poate confirma aprobarea lui înainte de data la care modulele prevăzute în acest Contract trebuie furnizate. Aprobarea trebuie sa respecte criteriile de calificare din documentatia de atribuire. 

(b) Odată ce procedura de control a calității a fost verificata de Consultantul tehnic, Antreprenorul o va urma cu privire la toate modulele pe care le furnizează în executarea prezentului Contract, cu excepția cazului in care aprobarea pentru un alt control al calității a fost cerut Consultantului tehnic și acesta le-a aprobat în mod special si in scris. 

7.5. Calitatea echipamentelor si a lucrărilor 

(a) Antreprenorul se angajează să asigure calitatea, durata de funcționare si performanțele echipamentelor astfel cum au fost prezentate in oferta sa, sau mai favorabile Beneficiarului.
 
Antreprenorul trebuie ca în prealabil datei livrării modulelor fotovoltaice să informeze Consultantul tehnic cu privire la detaliile tehnice ale echipamentului, astfel încat acesta din urmă să poată confirma aprobarea lui înainte de data la care modulele prevăzute în acest Contract trebuie furnizate. 

(b) Antreprenorul se angajează să asigure calitatea, durata de funcționare și performanțele lucrărilor parcului (construcții și instalați) pentru o durata X ani de la data semnării Raportului de Receptie finala. 

7.6. Conformitatea cu reglementările 


Antreprenorul se angajează să respecte și să se conformeze în permanență cu reglementările aplicabile pentru executarea lucrărilor. Antreprenorul trebuie să aibă grijă deosebită cu privire la respectarea reglementărilor referitoare la activități de protecție a mediului, a securitatii, sănătatii și siguranței. În special, Antreprenorul va fi singurul responsabil de respectarea reglementărilor în vigoare în materie de protecție a mediului în timpul fabricării, construcției, montajului, Probelor și până la semnarea Receptiei finale a Parcului fotovoltaic. 

7.7. Avize si autorizatii 


Antreprenorul se angajează să coopereze cu Beneficiarul cu privire la cererea pentru obținerea tuturor licențelor și autorizațiilor necesare în temeiul prezentului Contract.


În același timp, Antreprenorul se angajează să informeze Beneficiarul, în cel mai scurt timp posibil, privind orice anchetă, cerere sau solicitare ar primi din partea Autoritatilor implicate in aprobarea Raportului final de punere in functiune. 

În orice caz, cele două Părți se angajează să depună toate eforturile pentru a coopera in vederea obtinerii Raportului final de punere in functiune inainte de 15.05.2024 . 
7.8. Instruirea personalului Beneficiarului 

(a) Antreprenorul trebuie să instruiasca adecvat și suficient personalul Beneficiarului pentru a putea opera pe deplin și eficient Parcul fotovoltaic. 


Această formare profesională trebuie să fie furnizata de către Antreprenor în perioada de patru săptămâni de la eliberarea Raportului de Receptie Finala a Parcului fotovoltaic, și va dura cel putin  cinci (5) zile lucătoare. 

(b) Alternativ, formarea poate avea loc înainte de semnarea Raportului de Receptie Finala dacă Beneficiarul îsi manifesta acordul expres in scris in acest sens. 

(c) Personalul Beneficiarului trebuie să fie sufficient de calificat pentru a realiza operarea statiei. 
7.9. Numirea Managerului de lucrari 
(a) Antreprenorul trebuie să numească un Manager de Lucrări care trebuie să fie un expert cu calificări oficiale și experiență în sectorul energetic, și in tipul similar de proiecte. 

Numirea Managerului de Lucrari va fi supusa aprobării de către Beneficiar, care nu poate respinge candidatul prezentat de Antreprenor, fără motive justificate. Ca motive justificate pot fi acceptate spre exemplu: neglijență în lucrări anterioare executate de către Managerul de Lucrari sau concediere datorata gestionarii necorespunzătoare a amplasamentului lucrarii de catre foștii săi angajatori . 
(b) Managerul de lucrari este responsabil pentru supravegherea executarii corecte a lucrării, și funcțiile sale includ administrarea, organizarea și supravegherea tuturor activităților necesare pentru ca furnizarea și alte servicii efectuate de către Antreprenor în acest Contract sa fie finalizate în conformitate cu programele de lucru convenite. De asemenea, Managerul de Lucrări va fi elementul principal de contact cu Beneficiarul in perioada de desfasurare a contractului. 

(c) In ciuda prevederilor din secțiunea de mai sus , Antreprenorul va fi responsabil, în condițiile stabilite în acest Contract și de legislația în vigoare, pentru actiunile Managerului de Lucrari, și de consecințele de toate felurile care pot apărea din astfel de acțiuni. 
7.10. Cooperarea in cadrul contractului 

Antreprenorul va coopera cu Beneficiarul în privinta oricarei cereri rezonabile făcută de către Beneficiar cu privire la dezvoltarea proiectului, constructia parcului fotovoltaic și îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor Beneficiarului, prevăzute în prezentul document. 

De asemenea, Antreprenorul va furniza Beneficiarului toate documentele și informațiile pe care acesta le poate solicita in mod rezonabil cu privire la activitatea sa. Documentele solicitate se pot referi la cele derivate din responsabilitățile și obligațiile asumate de către Antreprenor în acest contract. 
7.11. Impozite și taxe 

Antreprenorul este obligat să plătească toate taxele, precum și toate cheltuielile, dobânzile și suprataxele care decurg din acestea, care sunt percepute pentru furnizarea la amplasament a echipamentelor cu montajul aferent parcului fotovoltaic, producerea, transportul, serviciile, vânzările și alte prevederi a fi efectuate de către Antreprenor în conformitate cu prezentul contract, cu excepția celor care sunt special atribuite Beneficiarului. 
7.12. Drepturile de proprietate intelectuală și industrială 
(a) Antreprenorul acordă Beneficiarului, ca parte a prețului contractual și fără costuri suplimentare, o licență irevocabilă, (cu excepția celei comune, cu toate drepturile și obligațiile proprietarului în conformitate cu prezentul Contract) și fără taxe pentru utilizarea Parcului fotovoltaic (și, prin urmare, în nici un alt proiect) creațiile, planurile, desenele, specificațiile, documentele, procedurile, metodele, produsele, invențiile pregătite sau elaborate de către Antreprenor în virtutea acestui Contract, supuse restricțiilor impuse de drepturile de proprietate intelectuală sau industrială. 

(b) Antreprenorul declara și garanteaza Beneficiarului ca acestea sunt proprietatea sa, sau ca detine suficiente titluri legale/juridice in acest scop. În cazul în care o acțiune în justiție este inițiată de către un terț în care este invocata încălcarea unui drept de proprietate intelectuală sau industrială din cele acordate de către Antreprenor Beneficiarului în virtutea acestui Contract, Beneficiarul are dreptul de a cere introducerea in cauza a Antreprenorului in virtutea acestei garantii. În acest caz, 
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru toate acele daune (inclusiv costuri și cheltuieli) care ar putea fi produse ca urmare a încălcării mentionate, drepturile terților, plângeri sau acțiuni pe aceste motive. 
8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se angajează să îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul contract , cele care provin din bună-credință și din reglementările aplicabile și, se refera în special la următoarele: 

(a) Sa isi îndeplineasca obligațiile de plată în conformitate cu acest Contract; 

(b) Sa puna la dispoziția Antreprenorului și angajaților, pe parcursul întregii durate de desfasurare a acestui Contract, accesul la amplasament pentru ca ei să își îndeplinească obligațiile contractuale, inclusiv drumuri de acces adecvate pentru executarea lucrarilor. În acest scop, Beneficiarul va semna , pe cheltuiala si responsabilitatea sa, acorduri cu proprietarii de terenuri, în scopul de a obține, daca sunt necesare, servituti sau dreptul asupra terenurilor; 

(c) Sub rezerva și fără a aduce atingere obligațiilor Antreprenorului în condițiile Clauzelor 7.7 și 2.2 din acest contract , Beneficiarul trebuie să solicite și să obțină toate avizele, autorizațiile, permisele și / sau drepturile necesare pentru punerea în funcțiune și exploatarea Parcului fotovoltaic, precum și cele necesare sau cerute pentru construirea Parcului fotovoltaic și sa asigure validitatea acestora în timpul executării lucrărilor, serviciilor, utilitatilor necesare pentru a indeplini scopurile Contractului; 
(d) Va fi responsabilitatea Beneficiarului sa obțina autorizațiile, permisele și licențele referitoare la activitatea Antreprenorului de efectuare a lucrărilor de construcție prevăzute în acest Contract, ceea ce va conduce la obținerea Licenței de Productie finală. Va fi responsabilitatea Beneficiaruluilui sa furnizeze toate documentele și informațiile pentru solicitarea înregistrarii finale și / sau Licenței de Operare si productie a Parcului fotovoltaic în Registrul administrativ de instalații pentru Producerea de energie din surse regenerabile de energie (SRE). 

(e) Sa coopereze, după caz, cu Antreprenorul , în scopul de a evita orice impact asupra Graficului de execuție și asupra dezvoltării lucrarii de către Antreprenor; 
(f) Sa numeasca un Coordonator de proiect, care ar trebui să acționeze în calitate de reprezentant al Beneficiarului cu privire la desfasurarea normala a acestui contract , care trebuie să aibă competențe suficiente pentru a acționa în numele Beneficiarului.
9. GARANȚII
9.1 Garantia Modulelor Fotovoltaice

Antreprenorul garantează Beneficiarului durabilitatea modulelor fotovoltaice in Perioada de Garanție, în conformitate cu Programul Producătorului de garanții. Când perioada de garanție a expirat, Antreprenorul este obligat să transfere Beneficiarului Garanțiile producătorului pentru module pentru perioada rămasă după încheierea perioadei de garanție până ce modulele fotovoltaice ajung la …… de ani de viață utilă. 

9.2 Garantia puterii modulelor fotovoltaice 
(a) Antreprenorul garantează că puterea de vârf totală a Parcului fotovoltaic calculata in conditii standard de testare este egală cu sau mai mare decât puterea nominală contractată de 0,9999 MW (care urmează să fie evidențiată prin intermediul certificatelor de buna calitate ale producătorului). Garanția se referă la randamentul maxim produs de modulele fotovoltaice realizat in conditii standard de testare. 


Degradarea maxima a puterii modulelor fotovoltaice nu poate depasi valoarea de 1% / an din randamentul maxim specificat de producator (calculat ca medie anuala) si la sfarsitul perioadei de garantie puterea nominala a modulelor fotovoltaice ce poate fi atinsa va fi de cel putin 80% din 
randamentul maxim, calculat la inceputul perioadei de garantie. Perioada de garantie se calculeaza incepand cu data semnării Raportului de Receptie Finala de către Părti si pana la X ani, conform specificatiilor mentionate in certificatul de garantie prezentat de producator. 
9.3. Garantia cu privire la lucrarile efectuate 
Contractorul garanteaza urmatoarele, cu privire la realizarea lucrarilor: 
9.3.1. Contractorul garanteaza printre altele ca:

a) Toate lucrarile vor fi in stricta conformitate cu stipularile Contractului, inclusiv anexele si vor fi de o calitate standard; 

b) Toate lucrarile vor fi executate in concordanta cu legislatia in vigoare, regulamentele si cerintele de licentiere in vigoare; 

c) Functionarea fara defecte a diferitelor componente din sistem precum panourile solare, invertoare, cablaje, constructii suport si toate alte materiale, intr-un sistem integrat care va atinge performanta Centralei Fotovoltaice si operarea acesteia in conditii de siguranta; 

d) Toate materiale incorporate in lucrari constau in materiale de prima clasa proiectate si produse in concordanta cu tehnologia de ultima ora, existenta la momentul semnarii contractului; Nici o livrare nu va contine materiale la mana a doua (second-hand); 


In cazul in care instalatia nu este conforma cu acest contract si anexele acestuia - garantate sau altfel – consecintele sunt prezentate in acest contract. 
9.3.2. Contractorul garanteaza ca daca instalatia prezinta orice defecte in timpul perioadei de garantie, acestea vor fi inlocuite sau reparate. 
9.3.3. Contractorul garanteaza calitatea tuturor componentelor instalatiei pentru o perioada de cel putin 5 ani de la incheierea Procesului verbal de receptie finala sau pentru perioada garantata de producator. Aceste componente includ spre exemplu functionarea eficienta / corecta a panourilor fotovoltaice. Daca o componenta prezinta defecte in timpul perioadei de garantie, Contractorul o va inlocui sau o va repara. Sumarul termenelor de garantie ale producatorilor componentelor principale se regaseste in Anexa 1. 


Toate drepturile de garantie de la furnizorii fiecarei componenta a Parcului Fotovoltaic vor fi cedate Beneficiarului la semnarea Procesului verbal de receptie finala. 
9.3.4. Contractorul va fi responsabil pentru respectarea cu acuratete a studiilor de teren si pentru stabilitatea instalatiei si de asemenea pentru fixarea adecvata pe amplasament. 
9.3.5. Contractorul garanteaza pe durata executiei lucrarilor ca nu va afecta aspectele structural (stabilitate, impermeabilitate, nivelul de protectie impotriva incendiilor) ale amplasamentului. 
9.3.6. Contractorul garanteaza ca toate informatiile pe care le transmite Beneficiarului cu privire la modalitatea de fixare a intalatiei pe amplasament sunt corecte. 
9.3.7. Perioada de garantie 
a) In timpul perioadei de garantie orice parte sau unitate din lucrari care prezinta defecte sau care nu functioneaza corect, sau care a fost deteriorata si a carui defect nu tine de abilitatea Beneficiarului de a se conforma cu vreo obligatie din acest contract, sau de un eveniment de forta majora, va fi inlocuita sau corectata complet, fara costuri suplimentare. Inlocuirea sau repararea, costurile salariale si de 
transport si alte cheltuieli privind materiale si personalul, etc vor fi in exclusivitate pe riscul si cheltuielile Contractorului. 
b) Deconectarea instalatiei in perioada de garantie, pentru efectuarea reparatiilor sau inlocuirilor necesare este posibila doar daca deconectarea este necesara, pentru mentenanta / reparatii si doar dupa informarea, consultarea din timp si aprobarea anterioara a Beneficiarului. 


Contractorul va lua in considerare cerintele comerciale de operare ale instalatiei de catre Beneficiar, si Beneficiarul va lua in considerare interesele comerciale ale Contractorului. 
c) La diagnosticarea defectelor, Contractorul va notifica Beneficiarul in scris si va propune o solutie. Orice inlocuire sau corectie va fi de asemenea notificata de catre Contractor Beneficiarului, si va fi efectuata cu diligenta. 

d) Daca parti ale instalatiei sunt frecvent defecte sau in cazul unui defect exista posibilitatea ca parti similare sa fie de asemenea afectate de catre defect, Contractorul va remedia cauza defectului luand toate actiunile necesare pentru solutionarea structurala a problemei, 

Perioada de garantie este perioada care curge de la data semnarii Procesului verbal de receptie finala si dureaza cel putin 5 ani. 
9.4 Garanții 
(a) Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanția de bună execuție, pentru o sumă egală cu 5% din prețul contractului cu TVA. Garanția de bună execuție va garanta performanta/succesul Antreprenorului pentru obligațiile de plată care apar pe cheltuiala sa ( fără a se limita la acestea) in scopul indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute in prezentul contract, de la începerea lucrărilor până la data semnării Procesului verbal de Receptie Finala a Parcului fotovoltaic pentru orice element, inclusiv, dar nu limitat la restituirea sumelor plătite de către Beneficiar în temeiul prezentului Contract , penalități sau indemnizații pentru daune , inclusiv îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor sale în perioada de garanție menționate mai sus până la semnarea Raportului de Receptie Finala a Parcului fotovoltaic. 

(b) Dovada constituirii Garantiei de bună executie va fi depusă în original după data semnării prezentului contract, in termen de 15 zile (pentru situatia in care garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie). În caz contrar, contractul se va desființa și Beneficiarul va considera contractul ca nefiind încheiat, urmând a fi reținută Garanția de participare. 

(c) Garanția de bună execuție se va constitui printr-un instrument de garantare neconditionat emis în condițiile legii de o societate bancară. Contul de garantie la dispozitia Antreprenorului va fi deschis la o banca agreata de ambele parti. 


Eliberarea/ restituirea garantiei de buna executie se va face de catre Beneficiar la un termen de 2 ani dupa finalizarea contractului, adica dupa punerea in functiune.

 (d) Garantia de buna executie va fi emisa de către o entitate financiar-bancara și va fi în întregime executorie la primul apel al Beneficiarului în cazul unei încălcări de către Antreprenor a obligațiilor sale care decurg din acest contract . 

(e) Furnizarea garanțiilor prevăzute în această secțiune nu constituie în niciun caz o limitare a răspunderii Antreprenorului în conformitate cu prezentul contract , dar se constituie numai ca un mijloc de a garanta executarea obligațiilor asumate de către acesta din urmă. 
10. SUSPENDAREA LUCRĂRILOR
10.1 Suspendarea de către Beneficiar 
(a) In orice moment, Beneficiarul poate ordona in scris Antreprenorului să suspende imediat toate sau o parte a lucrarilor, pentru oricare dintre următoarele motive : 
 Dacă Antreprenorul efectuează lucrarile prost sau neadecvat, fara a acorda atentie obiceiurilor si practicilor obișnuite în proiecte de acest gen ( nivel tehnologic sau norme in vigoare de bază), sau celor stabilite în contract, și daca rectificarea defectelor nu are loc în perioada rezonabila de timp acordata de către Beneficiar . 
 Dacă mijloacele și metoda utilizată de către Antreprenor nu sunt potrivite pentru a garanta execuția lucrărilor în conformitate cu parametrii de siguranta, evitand deteriorarea bunurilor si accidentaea persoanelor, și daca rectificarea defectelor nu are loc în perioada rezonabilă de timp acordat de către Beneficiar. 
 Daca mijloacele și metoda utilizată de către Antreprenor nu sunt potrivite pentru a garanta o executie a lucrarii (nivel tehnologic sau norme in vigoare de bază) în conformitate cu cerințele de control al calității, și daca rectificarea defectelor nu are loc în perioada rezonabilă de timp acordat de către Proprietar. 
 Daca Antreprenorul incalca instrucțiunile dictate de autoritățile guvernamentale pentru executarea lucrărilor, în măsura în care aceasta poate afecta autorizațiile acordate sau solicitate, sau rezultatul pozitiv al scopului contractului. 
(b) Ordinul de convenire asupra suspendarii lucrărilor va specifica, în scris, partea din acestea care este suspendata, motivul pentru suspendare, data intrării în vigoare a suspendării și data planificată pentru reluarea lucrărilor (dacă este cazul). 

(c) În toate cazurile prevăzute la punctul (10.a) de mai sus, suspendarea va dura atâta timp cât este necesar și până cand Antreprenorul corectează circumstanțele care au condus la suspendarea lucrarilor. În plus, în nici unul dintre aceste cazuri, Antreprenorul nu va avea dreptul la vreo plată suplimentară, sau la o prelungire a perioadei planificate în Graficul de executie, cu exceptia cazului in care Antreprenorul dovedește că suspendarea a fost ilegală, caz în care Antreprenorul va avea dreptul la o prelungire a perioadei prevăzute în Graficul de execuție pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de suspendare și să fie compensat pentru costurile produse ca rezultat al reparatiei, înlocuirii sau adaptarii elementelor deteriorate în timpul perioadei de suspendare și pentru costurile generate de suspendarea și reluarea lucrarilor. 

(d) În cazul în care suspendarea durează o perioadă suficient de mare ( în opinia Beneficiarului), iar cauzele nu au fost imputabile/atribuibile acestuia, Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul în condițiile prezentului act. 
10.2 Suspendarea de către autoritatea judiciară sau administrativă 

În cazul suspendarii, blocarii sau opririi totale sau partiale a lucrarilor comandate de către o autoritate judiciară sau administrativă,  consecințele întârzierii, atât financiare, precum și în termenii contractuali, vor fi suportate de către partea care a fost responsabila pentru serviciul, neexecutarea sau executarea incorecta care a provocat sau a dus la măsuri administrative sau judiciare. 
11. RECEPȚIA FINALĂ A PARCULUI FOTOVOLTAIC

În cazul în care în timpul inspecției anterioare semnarii Raportului de Receptie finala nu se descopera defecte, Părțile și consultantul tehnic vor proceda la semnarea Raportului de Receptie finală. 

Declaratia de Garantie va fi returnata Antreprenorului daca la data semnarii Raportului de Receptie finala nu sunt obligații în curs de indeplinire de către Antreprenor. 
12. PROPRIETATEA INSTALAȚIILOR ȘI TRANSFERUL RISCULUI
(a) În ceea ce privește modulele fotovoltaice, sistemele de montaj si prindere pentru module, dreptul de proprietate va fi transferat Achizitorulului etapizat la momentul semnării fiecărei rate de plată, ca urmare a finalizării la semnarea acestuia a părtii din lucrarea prezentată la plată . Partea asupra căreia se transferă proprietatea este privită ca parte din ansamblul functional reprezentat de Parcul fotovoltaic. 

(b) Riscul pieirii bunului va fi transferat Beneficiarului la data semnării Raportului de Recepție finala a Parcului. 

(c) Antreprenorul trebuie să repare sau să înlocuiască pe cheltuiala sa orice echipament, instalație sau o parte a lucrarii care a fost deteriorata datorite acțiunii sale în Parcul fotovoltaic. În plus, Antreprenorul trebuie să fie responsabil pentru conservarea oricarei parti a lucrării, fiind pe deplin responsabil pentru îngrijirea și securitatea amplasamentului și asumandu-si toate datoriile care i-ar reveni in urma pierderilor, furtului și daunelor pe care le-ar suferi. 
13. ASIGURARE
(a) Antreprenorul va contracta și va menține în vigoare, pe cheltuiala si responsabilitatea sa pe tot timpul executarii lucrarilor, incepand cu data semnării Contractului, în conformitate cu prezentul Contract, cu companii de asigurări de prestigiu și de solvabilitate recunoscuta, autorizate legal să emită polițe în România și in termenii și condițiile de acoperire pentru satisfactia Beneficiarului asigurările descrise mai jos : 
 Asigurare pentru accidente de muncă sau de asigurari sociale pentru intregul sau personal sau al subcontractanților în conformitate cu ceea ce este cerut de lege pe durata de valabilitate a contractului. 

 Asigurări obligatorii și facultative de răspundere civilă pentru transportul mașinilor, în conformitate cu limitele și condițiile prevăzute de legislația în vigoare pe durata de viață a contractului . 

 Asigurare de răspundere civilă pentru a acoperi toate activitățile Antreprenorilor și subcontractorilor efectuate în scopul de a finaliza lucrarile , cu o limită de asigurare nu mai jos de € [________] per eveniment ; 

 Asigurare pentru transportul materiilor prime, materialelor si echipamentelor la locatia Parcului Fotovoltaic. Asigurarea pentru aceste bunuri nu va avea valoarea mai mica decat valoarea totala a bunurilor transportate. 

 Asigurare completă pentru construcții și montaj, care va include, în special, asigurare impotriva furtului și vandalismului de pe amplasament incepand cu descărcarea inițială a materialului până la transferul dreptului de proprietate asupra întregului Parc fotovoltaic și care acoperă o perioadă nu mai mica decat timpul de construcție prevăzut în anexa 2 pentru o sumă asigurată nu mai mica decat prețul contractual. 

 orice altă asigurare care este obligatorie pentru contract. 

(b) Contractarea asigurărilor prevăzute în această secțiune nu va limita în nici un caz obligațiile asumate de către Antreprenor în conformitate cu prezentul Contract . În plus, sumele stabilite ca un exces în fiecare dintre polițe vor fi pe cheltuiala Antreprenorului, cu excepția cazului în care accidentul este atribuit Beneficiarului. 
(c) Beneficiarul poate cere Antreprenorului să furnizeze documente care atestă executarea polițelor de asigurare prevăzute în această dispoziție , în scopul de a verifica el însuși daca acestea îndeplinesc cerințele acestei prevederi. La cererea Beneficiarului, Antreprenorul va furniza aceste documente. 
14 . FORTA MAJORA
(a) Nici una dintre părți nu este considerată răspunzătoare pentru încălcarea oricăreia dintre obligațiile sale în măsura în care executarea acestor obligații este întârziată sau este imposibilă ca rezultat al unor evenimente de forță majoră. 

(b) În sensul prezentului Contract, motive de forță majoră constituie evenimentele care în conformitate cu legislația română și jurisprudența instanțelor din România ar putea cauza în mod efectiv imposibilitatea partii care invoca Forță Majoră sa efectueze totalitatea sau o parte a obligațiilor sale în temeiul acestui Contract. Cu titlu de exemplu, dar făra a se limita la acestea, Antreprenorul nu poate invoca următoarele ca motive de forță majoră: 
 Intârzieri previzibile sau care pot fi evitate sau eșecuri în obținerea de materiale sau de muncă, cu conditia ca acestea sa nu fie produse din cauze de Forță Majoră. 

 Greve sau conflicte de muncă ale Antreprenorului 
 Partea care pretinde a fi afectata de Forță Majoră va notifica cealalta parte în scris, cât mai curând posibil, într-o perioadă de maximum patruzeci și opt (48) de ore de la data producerii evenimentului, atașand la această notificare toate documentele disponibile pentru a dovedi că evenimentul este considerat ca forță majoră, măsurile luate până în prezent și o estimare, dacă este posibil, a duratei acestei conditii și a repercursiunilor acesteia asupra lucrarii. 

 Indeplinirea obligațiilor afectate din motive de forță majoră va fi suspendată în aceasta perioada, fără ca aceasta sa atraga consecințe compensatorii pentru Parti dat fiind motivele de forță majoră. 

 În cazul în care, din motive de forță majoră, lucrarea este considerata a fi afectata și Contractul este suspendat pentru mai mult de 10 zile Beneficiarul poate denunţa unilateral contractul. 

(c) Ca urmare a încetării cauzelor de forță majoră, părțile vor conveni asupra prelungirii anumitor termene contractuale cu perioada in care forta majora a operat, sau după caz, măsurile necesare care ar putea fi adoptate pentru a recupera , în întregime sau în parte, timpul pierdut, astfel încât să se mentina termenele. Obligațiile contractuale care nu sunt afectate de forță majoră trebuie indeplinite în conformitate cu termenii în vigoare înainte de apariția evenimentelor de forță majoră. 

(d) În orice caz , părțile vor lua toate măsurile rezonabile la indemana lor, astfel încât indeplinirea tuturor obligațiilor Contractului sa fie reluate în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp de la încetarea cauzelor de forță majoră. 

(e) Partea care a facut cererea de aplicare a cauzelor de forta majora va notifica cealalta Parte la incetarea acestora. Imediat după încheierea cauzei de forță majoră, părțile se vor întâlni pentru a ajunge la un acord si a înregistra efectul produs de situatie. Acordul va fi înțeles ca un document semnat de ambele părți , exprimând condițiile contractuale modificate . 
15 . REZILIEREA

15.1 Rezilierea contractului din motive imputabile Antreprenorului 

(a) Beneficiarul poate rezilia contractul, în cazurile prevazute de lege, în condițiile stabilite în contract sau cand apare una dintre următoarele situații: 
 Dizolvarea Antreprenorului , sau atunci când o parte importantă a activelor Antreprenorului sunt transferate la o altă societate, cu condiția ca aceste condiții sa implice un pericol serios pentru capacitatea Antreprenorului de a îndeplini obligațiile stabilite în acest Contract. 

 Antreprenorul depune sau face cerere de lichidare voluntară, sau o cerere de către o terță parte pentru procedurile de faliment ale Antreprenorului si aceasta este admisa, sau în caz de dificultăți financiare declarate care impiedica Antreprenorul sa respecte standardele de performanță normală a 
obligațiilor care decurg din contract, cu excepția cazului în care garantează suficient obligațiile sale în conformitate cu domeniul de aplicare al prezentului Contract . 

 În cazul în care Antreprenorul transfera integral sau parțial sau subcontractează Contractul fără a îndeplini condițiile prevăzute în acest document. 

 În cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile sale față de contractarea și de întreținerea asigurărilor prevăzute în contract astfel încât să acopere politele de risc corespunzătoare. 

 În cazul în care Antreprenorul a întrerupt sau abandonat lucrarile pentru o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, fără autorizație din partea Beneficiarului, cu condiția ca intreruperile sa nu fie datorate suspendării lucrărilor în conformitate cu prevederile Clauzei 10. 
 În cazul în care garanția de bună execuție și / sau Declaratia de garantie nu sunt în vigoare în termenul prevăzut de Clauza 9.4. 
 Orice altă încălcare a unei obligații materiale a Antreprenorului care poate împiedica sau afecta buna derulare a contractului , sau despre care contractul prevede în mod expres ca reprezinta un motiv pentru desfacerea contractului. 

(b) Atunci când apar oricare dintre cauzele de la punctele de mai sus, în funcţie de natura obligaţiei neexecutate, Beneficiarul va acorda Antreprenorului o perioadă de corecție. În cazul în care în perioada respectivă, Antreprenorul nu reușește să corecteze cauza mentionata în conformitate cu cerințele Beneficiarului, contractul va fi reziliat (în întregime sau parțial , după caz). Pentru clarificare, se atrage atenția asupra faptului că în niciun caz perioada de corectare mentionata aici nu va fi aplicabilă în cazurile prevăzute în secțiunea (a) din prezenta clauză. 
(c) În cazurile prevăzute în secțiunea anterioară, Antreprenorul va fi obligat să plătească despăgubiri Beneficiarului pentru daune care sa acopere: Costurile financiare asociate cu rezilierea. 


"Costuri financiare" se vor referi la toate costurile, cheltuielile (de deschidere, anulare timpurie sau de orice altă natură.), și de dobanda suportata de către Beneficiar în temeiul contractelor de finanțare semnate cu potenţiali finanţatori, inclusiv taxele de anulare sau o intrerupere a operațiunilor din contractul de asigurare a ratei dobânzii în cazul în care Beneficiarul a încheiat un astfel de contract de asigurare. 


În cazul în care Beneficiarul retine plata pentru ultima rata de plata prevăzut în Clauza 3.3 în conformitate cu termenii clauzei mentionate, suma declarata va fi dedusă din orice sume datorate Beneficiarului de către Antreprenor, dupa cum s-a menționat anterior, Antreprenorul fiind obligat să plăteasca doar excesul (cu excepția cazului în care suma reținută este mai mare decât cea datorata de către Antreprenor, eventualitate în care Beneficiarul trebuie să plătească excesul). 

(d) În oricare dintre evenimentele prevăzute în clauza 15.1, Beneficiarul poate opta pentru: 
 a plati Antreprenorul, în termen de o lună de la data la care rezilierea este efectivă prețul lucrărilor executate, dacă acestea corespund cerinţelor prezentului contract, şi a materialului livrat, dacă acesta corespunde calitativ şi cantitativ cerinţelor prezentului contract, când optează pentru păstrarea acestora; 

 a cere obligarea Antreprenorului la ridicarea lucrărilor executate necorespunzător, sau în caz de refuz al acestuia, Beneficiarul să fie autorizat să procedeze la ridicarea acestora pe cheltuiala Antreprenorului. 
15.2 Rezilierea de către Antreprenor 
(a) Antreprenorul poate rezilia contractul, în cazurile autorizate de lege, în condițiile prevăzute în acest Contract, sau dacă oricare dintre următoarele cauze are loc: 
 Cererea de lichidare voluntară de către Beneficiar. 
 orice altă încălcare gravă a unei o obligații de principiu a Beneficiarului, care ar putea afecta rezultatul pozitiv al contractului, sau care este în mod specific exprimat în Contract ca motiv de terminare. 
 Dizolvarea Beneficiarului. 
(b) Antreprenorul va acorda Beneficiarului o perioadă de corecție rezonabilă de minim 30 de zile lucrătoare, sau o altă perioadă mai lungă conform conventiei intre Părți. Aceasta perioadă de corecție nu se va aplica atunci când motivul rezilierii este unul dintre cele conținute în secțiunea a) (1 si 3) din Clauza 15.2 de mai sus. 

În cazul în care în perioada respectivă Beneficiarul nu reușește să corecteze astfel de motive de reziliere spre satisfacția Antreprenorului, contractul va fi reziliat (în întregime sau parțial, după caz). 

(c) Daca rezilierea contractului pentru oricare dintre motivele de mai sus a avut loc , Beneficiarul trebuie: 
 Sa plăteasca Antreprenorului toate facturile neachitate emise conform contractului - clauza 3.2 (cu aprobarea prealabila a dosarului de lucrari/ livrari efectuate de catre Beneficiar). 

 Sa plăteasca Antreprenorului valoarea lucrarii desfășurate înainte de reziliere și care nu este încă inclusa în facturi conform ratelor - clauza 3.3, dacă partea respectivă de lucrare corespunde cerinţelor prezentului contract. În acest sens, Beneficiarul trebuie să plătească pentru costul echipamentelor deja furnizate Antreprenorului pe baza receptiei fizice si a completarii dupa caz, a documentelor din dosarul de lucrari / livrari efectuate urmand procedura cu conditiile de la articolul 3.3. 


Antreprenorul se angajează să actioneze adecvat pentru a reduce cât mai mult posibil costurile prevăzute în prezenta secțiune. 

(d) Daca Beneficiarul a îndeplinit condițiile prevăzute în secțiunea de mai sus, Antreprenorul va elibera amplasamentul în termen de cincisprezece (15) de zile lucrătoare, iar Beneficiarul poate să încheie lucrările el însuși sau cu un alt Antreprenor, fiind îndreptățit în a solicita Antreprenorului  să colaboreze cu bună-credință cu Beneficiarul în efectuarea transferului mentionat. 
16. RĂSPUNDERE CONTRACTUALA
(a) Părțile vor avea obligația de a compensa acele daune directe cauzate celeilalte Părți, ca urmare a încălcării acestui Contract. 

(b) Antreprenorul va fi răspunzător față de Beneficiar pentru orice pierderi sau daune fizice la echipamente, materiale sau active aparținând Beneficiarului sau unei terțe părți, cauzate de către Antreprenor. 
(c) În conformitate cu prevederile legislaţiei din România, se prezuma in mod specific faptul ca Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru prejudiciile cauzate de către persoane sau entități pe care acesta le angajează în executarea lucrărilor, chiar dacă acestia sunt salariați, tehnicieni, sau în orice altă categorie, de la care va fi cerut același nivel de profesionalism ca de la Antreprenor. 
(d) De asemenea, Părțile sunt de acord că orice indemnizații pe care una dintre Părți le primește ca beneficiar al oricarei asigurări contractate de aceștia în legătură cu Parcul fotovoltaic se deduce din cererea corespunzătoare pentru daune, sau în cazul în care astfel de indemnizații despagubesc partea in cauza pentru daunele suferite, împiedică Partea respectiva sa pretinda daune. 

(e) Ambele parti au citit si au inteles prezentul document si efectele sale juridice si accepta in mod deplin si neconditionat sa se supuna prevederilor sale care reprezinta acordul Partilor. Ambele Parti il accepta de buna-voie si nu au motive pentru a crede ca, in momentul incheierii acordului, exista circumstante care le-ar impiedica sa incheie un astfel de acord. 
17. FINANȚAREA BENEFICIARULUI
Antreprenorul, ca element esențial al acestui contract, recunoaște în acest document: 
 Posibilitatea ca drepturile Beneficiarului care decurg din acest Contract pot fi atribuite în garanție sau ca gaj, în întregime sau parțial, la un moment dat, sau într-o succesiune de sarcini/contractari de garanție sau garanții, în favoarea altor societăți interesate. 

 Posibilitatea cu dreptul de a primi despăgubirile care revin Beneficiarului și care derivă din polițele de asigurare luate în conformitate cu prevederile Contractului sa fie atribuite în garanție sau gajate în favoarea altor societăți (și natura esențială de subscriere a polițelor de asigurare in termenii raportului emis de către Consultantul de asigurare, în conformitate cu clauza 13; 

 Dreptul de acces al potentialilor finanțatori și al consultantilor acestora ( inclusiv consultantul tehnic și consultantul de asigurari sau oricare alta persoana ) la amplasament, în scopul de a inspecta executarea lucrărilor prevăzute în acest Contract în condițiile prevăzute de clauza 7.2; 
 acordarea accesului Consultantului tehnic de a participa la toate serviciile de întreținere și testele de performanță, precum și necesitatea obtinerii acordului sau înainte de emiterea Raportului de Receptie finală și a altor dovezi (care necesita aprobarea sau acordul consultantului tehnic) 

18. CONFIDENȚIALITATE
(a) Fiecare Parte poate divulga celeilalte Părți anumite informații care nu sunt de domeniul public, inclusiv dar fără a se limita la informații tehnice, referitoare la produs, marketing, informații financiare, planificare și alte informații (”Informații Confidențiale”). Partea care primește Informațiile Confidențiale le va utiliza exclusiv în vederea executării prezentului Contract și vor limita divulgarea Informațiilor Confidențiale doar către: 
 Angajații sau agenții Părții care are nevoie de Informațiile Confidențiale în vederea executării prezentului Contract sau 

 Imprumutătorilor sau investitorilor potențiali ai Beneficiarului în legătură cu obținerea de către Beneficiarul a unor împrumuturi, finanțări, contribuții capitale pentru a finanța construcția sau exploatarea Parcului Fotovoltaic, sau 

 Furnizorii Antreprenorului, în legătură cu executarea de către Antreprenor a obligațiilor sale prevăzute în prezentul Contract iar toate persoanele menționate la punctele anterioare de mai sus se vor angaja în scris să respecte prezenta clauză de confidenţialitate în condiţii cel puțin la fel de restrictive ca cele prevăzute în prezentul contract, cu excepția cerințelor contrare necesare executării prezentului Contract. 

(b) Partea care primește Informațiile Confidențiale va furniza Părții care divulgă copii ale acestor angajamente scrise, la cererea sa. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, obligația privind confidențialitatea nu se va aplica în cazul: 
 Informațiilor care sunt deja publice sau au intrat în domeniul public din motive care nu sunt imputabile Părții care primește aceste informații; 

 Informațiilor care au fost în posesia Părții care le primește înainte de comunicarea lor în baza prezentului Contract (cu excepția cazului în care au fost transmise sau primite în baza unui contract de confidențialitate) sau 

 Conform cerințelor legii sau în baza unui ordin al unei autorități publice, cu condiția ca Partea care primește informațiile să notifice în scris cealaltă Parte cu privire la posibilitatea de a se opune respectivei divulgări, în măsura în care acest lucru este posibil. 
(c) Partea care primește informațiile va notifica imediat cealaltă Parte în cazul în care află că Informațiile Confidențiale au fost însușite ilegal sau folosite în mod necorespunzător și va coopera cu Partea care divulgă în vederea prevenirii însușirii ilegale sau utilizării necorespunzătoare a acestor informații. 

(d) Partea care primește informațiile va returna Părții care divulgă toate informațiile Confidențiale, la cererea scrisă a acesteia sau la expirarea sau rezilierea prezentului Contract și va certifica în scris că a procedat astfel. 
19. NOTIFICĂRI

Toate notificările și comunicările care trebuie să se acorde între părți pentru scopurile prevăzute în prezentul contract se vor face în scris, prin poștă, fax sau servicii de curierat, la următoarele adrese: 
Pentru Antreprenor: 

Pentru " [ ANTREPRENOR] " 

[ Adresa] 

În atenția [ Contact] 

Pentru Beneficiar: 
Pentru " [ PROPRIETAR] " 

[ Adresa] 

În atenția [ Contact] 

Cu o copie la: 

[Adresa consultantului de asigurari] 

În atenția domnului [ Contact] 


Părțile pot modifica adresele de mai sus, notificandu-se unul pe altul, în scris, asupra modului și la adresele indicate mai sus. 

20. LEGEA GUVERNANTA, REZOLVAREA DISPUTELOR
 Prezentul contract și toate disputele care rezultă din sau în legătură cu acesta, inclusiv disputele privind valabilitatea și interpretarea sa, vor fi guvernate exclusiv de legea României. 

 Toate disputele care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cele legate de interpretarea, valabilitatea, executarea sau rezilierea sa precum și disputele referitoare la completarea lacunelor Contractului sau actualizarea sa în funcție de noile evenimente, vor fi supuse instatelor judecatoresti competente din Romania în vederea rezolvării. 

Prezentul contract a fost semnat astazi _______________ (data), in ____________________ (localitatea), in 2 exemplare, una pentru fiecare parte, ambele avand aceeasi valoare juridica. 
Pentru BENEFICIAR, 

____________________ [Nume Reprezentant Legal / Functie] 

____________________ [Semnatura] 

____________________ [Ştampila] 
Pentru ANTREPRENOR, 

____________________ [Reprezentant Legal / Functie] 

____________________ [Semnatura] 

____________________ [Ştampila]






50

